## ООЗ
Техническое задание
Описание объекта закупки
термоиндикатора и термометров для Дошкольного отделения № 1
1. Порядок и сроки поставки товара: Срок поставки товара: 10(Десять) рабочих дней с момента заключения договора
2. Место поставки товара: Ленинградская область, Всеволожский район, гп. Токсово, ул. Дорожников, д.26
№ п/п | Наименование | Характеристики | Показатель | Ед. изм. | Кол-во
1 | Термоиндикатор | Материал: | пластик | шт. | 2
|  | Назначение: | контроль температуры
|  | РУ на медицинское изделие: | да
|  | Размер, см: | 10.2x4.5x1
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Тип: | термоиндикатор
|  | Цвет: | прозрачный
|  | Торговая марка: | Термологика
2 | Термометр для холодильника и морозильной камеры | Диапазон измеряемых температур: | от -35 до +50 град цельс | шт. | 30
|  | Длина, см: | 16.5
|  | Комплектация: | прибор, индивидуальная упаковка, паспорт, инструкция
|  | Материал корпуса: | пластик
|  | Назначение: | для холодильника и морозильной камеры
|  | Срок гарантии: | 12 месяцев
|  | Страна поверки: | Россия
|  | Страна происхождения: | Россия
|  | Термометрическая жидкость: | метилкарбитол
|  | Тип: | термометр