Приложение № 1

к муниципальному контракту № _____________

от «_____» ______________ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Наименование объекта закупки: Поставка фонарей уличного освещения для территории Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области.

Идентификационный код закупки (ИКЗ): ___________________________

| № | Наименование и характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. (без НДС) | Стоимость, руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонарь (светильник) уличного освещения: - тип: светильник; - вид: светодиодный; - мощность: 50 Вт; - напряжение питания: 220 В; - световой поток: не менее 5000 Лм; - цветовая температура: 5000 К; - степень защиты: не ниже IP65; - назначение: уличный; - страна происхождения: Российская Федерация (запрет приобретения товаров иностранного происхождения — при установке в извещении и описании объекта закупки) | шт. | 16 | __________ | __________ |

Итого стоимость товара без НДС: _________________________ (______________________________) рублей __ копеек.

НДС: _____________ % — _______________ (______________________________) рублей __ копеек.

Всего с учётом НДС: _________________________ (______________________________) рублей __ копеек.

Примечание: если Поставщик не является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ, по позициям спецификации указывается «НДС не облагается».

Количество товара указано на основании потребности Заказчика. Поставщик вправе предложить товар с характеристиками, не уступающими указанным, в пределах требований, установленных извещением об осуществлении закупки и описанием объекта закупки.

ЗАКАЗЧИК:

Администрация Свирьстройского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

Глава администрации
_____________ / А.С. Васильева /
                                                М.П.

ПОСТАВЩИК:

___________________________________________________

_____________ / _____________________ /
                                                М.П.