## ЛС науружное электроснабжение Ф
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 18.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275 | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Ленинградской области от 06.04.2026 № 275
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 47. Ленинградская область | [10 empty] | 47. Ленинградская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 47. Ленинградская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Ленинградская область | [10 empty] | Ленинградская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ленинградская область
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Наружное электроснабжение здания ФАП в п. Рябово | [31 empty] | Наружное электроснабжение здания ФАП в п. Рябово
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 года | [30 empty] | II квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 415.4 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 18.01 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 65.41 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 253.11 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 2.5 | тыс.руб.
| оборудования |  | 52.53 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 111.81 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 10.16 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3.53 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж электрооборудования | [33 empty] | Раздел 1. Монтаж электрооборудования
1 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [32 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | bar: 4 to 7
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 608.99; 12: 1254.52 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 1643.14; 12: 147.88 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 794.34; 12: 71.49 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 569.98; 12: 51.3 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 591.34; 12: 53.22 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.66; 7: 0.66; 10: 44.71; 12: 29.51 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.15 | 155.63 | 0.79 | 122.95 |  | 18.44 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.17 |  | 0.17 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 32.41 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.015 |  | 0.015 | 105278.81 | 1.34 | 141073.61 |  | 2116.1 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 3.62 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3778.49 | [23 empty] | Итого прямые затраты
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.09 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1379.23 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1337.85 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 703.41 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5844.84; 12: 5844.84 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ФСБЦ-20.4.04.03-0008 | Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66 (прим. 200х300х132 мм) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8355.28 | 1.34 | 11196.08 |  | 11196.08 | [20 empty] | Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66 (прим. 200х300х132 мм)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11196.08 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | [32 empty] | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А | bar: 4 to 7
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.42; 7: 2.42; 10: 653.12; 12: 1580.55 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,7
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.324; 7: 0.324; 10: 17.26; 12: 5.59 | [21 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.048 |  | 0.048 | 150.04 | 1.82 | 273.07 |  | 13.11 | [21 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.008 |  | 0.008 | 187.38 | 0.89 | 166.77 |  | 1.33 | [21 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0312; 7: 0.0312; 10: 9.73; 12: 0.3 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 6 |  | 6 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 31.32 | [21 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.53 |  | 0.53 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 101.06 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.005 |  | 0.005 | 395.65 | 1.6 | 633.04 |  | 3.17 | [21 empty] | Нитки швейные армированные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 8.44 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 157.44 | 1.35 | 212.54 |  | 6.38 | [21 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1751.25 | [23 empty] | Итого прямые затраты
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 31.61 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1580.55 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1533.13 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 806.08 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4122.07; 12: 4122.07 | [26 empty] | Всего по позиции
4 О | ФСБЦ-62.3.05.02-1155 | Разъединитель однополюсный, переднего присоединения, на одно направление с рычагом для оперирования штангой, номинальный ток 1600 А, IP00, размеры 380х304х285 мм (прим.) |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8709.11 | 1.04 | 9057.47 |  | 9057.47 | [20 empty] | Разъединитель однополюсный, переднего присоединения, на одно направление с рычагом для оперирования штангой, номинальный ток 1600 А, IP00, размеры 380х304х285 мм (прим.)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9057.47 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-018-01 | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 10 опор; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=1 / 10 | [39 empty] | Объем=1 / 10
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.42; 7: 0.742; 10: 584.72; 12: 433.86 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 3.48 |  | 0.348 | 346.73 | 1.47 | 509.69 |  | 177.37 | [21 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.48; 7: 0.348; 10: 591.34; 12: 205.79 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.07; 7: 0.007; 10: 932.09; 12: 6.52 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.007; 10: 591.34; 12: 4.14 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.3.01.06-1018 | Смазка ЦИАТИМ-221 |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.03 | 496.96 | 1.82 | 904.47 |  | 27.13 | [21 empty] | Смазка ЦИАТИМ-221
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 854.81 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 643.79 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 663.1 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 386.27 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19041.8; 12: 1904.18 | [26 empty] | Всего по позиции
6 О | ФСБЦ-62.1.05.02-0015 | Ограничитель перенапряжения нелинейный в полимерном корпусе, класс напряжения сети 0,4 кВ, наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 0,4 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, заряд пропускной способности 0,8 Кл, УХЛ1, класс пропускной способности 2 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 458.41 | 1.06 | 485.91 |  | 485.91 | [20 empty] | Ограничитель перенапряжения нелинейный в полимерном корпусе, класс напряжения сети 0,4 кВ, наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 0,4 кВ, номинальный разрядный ток 10 кА, заряд пропускной способности 0,8 Кл, УХЛ1, класс пропускной способности 2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 485.91 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | [32 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | bar: 4 to 7
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06; 10: 608.99; 12: 1254.52 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 1643.14; 12: 147.88 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 794.34; 12: 71.49 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 569.98; 12: 51.3 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.09; 7: 0.09; 10: 591.34; 12: 53.22 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.66; 7: 0.66; 10: 44.71; 12: 29.51 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.15 | 155.63 | 0.79 | 122.95 |  | 18.44 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.17 |  | 0.17 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 32.41 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.015 |  | 0.015 | 105278.81 | 1.34 | 141073.61 |  | 2116.1 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 3.62 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3778.49 | [23 empty] | Итого прямые затраты
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 25.09 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1379.23 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1337.85 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 703.41 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5844.84; 12: 5844.84 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-20.4.04.02-0042 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, IP54, размеры 265х310х120 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1554.04 | 1.34 | 2082.41 |  | 2082.41 | [20 empty] | Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, IP54, размеры 265х310х120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2082.41 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-20.2.08.01-0002 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм |  |  |  | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.01 | 4298.19 | 1.34 | 5759.57 |  | 57.6 | [20 empty] | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм
|  | Объем=1 / 100 | [39 empty] | Объем=1 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 57.6 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  | 4: шт; 5: 13; 6: 1; 7: 13 | [20 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.34; 7: 17.42; 10: 584.72; 12: 10185.82 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.108; 7: 1.404; 10: 44.71; 12: 62.77 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.078 | 150.04 | 1.82 | 273.07 |  | 21.3 | [21 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.013 | 187.38 | 0.89 | 166.77 |  | 2.17 | [21 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0208; 7: 0.2704; 10: 9.73; 12: 2.63 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 1 |  | 13 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 67.86 | [21 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.91 | 155.63 | 0.79 | 122.95 |  | 111.88 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.637 | 174.93 | 1.09 | 190.67 |  | 121.46 | [21 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.182 | 41.71 | 1.23 | 51.3 |  | 9.34 | [21 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.001 |  | 0.013 | 395.65 | 1.6 | 633.04 |  | 8.23 | [21 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.013 | 105278.81 | 1.34 | 141073.61 |  | 1833.96 | [21 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.036 |  | 0.468 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 56.45 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.006 |  | 0.078 | 157.44 | 1.35 | 212.54 |  | 16.58 | [21 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 1.3 | 944.69 | 1.34 | 1265.88 |  | 1645.64 | [21 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14146.09 | [23 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 203.72 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10185.82 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 9880.25 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5194.77 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2263.45; 12: 29424.83 | [26 empty] | Всего по позиции
11 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1358 | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 10 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1684.49 | 1.15 | 1937.16 |  | 1937.16 | [20 empty] | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 10 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1937.16 | [26 empty] | Всего по позиции
12 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1337 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 550.48 | 1.15 | 633.05 |  | 5064.4 | [20 empty] | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5064.4 | [26 empty] | Всего по позиции
13 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1335 | Выключатель автоматический 1P, 6А, 10 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 520.39 | 1.15 | 598.45 |  | 1196.9 | [20 empty] | Выключатель автоматический 1P, 6А, 10 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1196.9 | [26 empty] | Всего по позиции
14 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1346 | Выключатель автоматический 2P, 6 А, 10 кА, характеристика C |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1040.74 | 1.15 | 1196.85 |  | 2393.7 | [20 empty] | Выключатель автоматический 2P, 6 А, 10 кА, характеристика C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2393.7 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтаж электрооборудования : | [40 empty] | Итоги по разделу 1 Монтаж электрооборудования :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 37930.73 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 14709.27 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 709.63 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 459.35 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 22052.48 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1904.18 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 433.86 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 183.89 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 209.93 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 27.13 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 663.1 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 386.27 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 58572.67 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 14275.41 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 525.74 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 249.42 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 22025.35 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 14089.08 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 7407.67 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 20135.54 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 20135.54 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 15168.62 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 14752.18 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 7793.94 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Монтаж электрооборудования |  |  |  | 12: 80612.39 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Монтаж электрооборудования
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 24,702 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,715 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Монтаж кабельных линий | [33 empty] | Раздел 2. Монтаж кабельных линий
15 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.015; 6: 1; 7: 0.015 | [20 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=15 / 1000 | [39 empty] | Объем=15 / 1000
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.99; 7: 0.01485; 10: 481.02; 12: 7.14 | [21 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 47.29; 7: 0.70935; 10: 525.15; 12: 372.52 | [21 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.42; 7: 0.3513; 10: 591.34; 12: 207.74 | [21 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.42; 7: 0.3513; 10: 679.6; 12: 238.74 | [21 empty] | Рабочий 5 разряда
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.75; 7: 0.01125; 10: 1643.14; 12: 18.49 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.75; 7: 0.01125; 10: 794.34; 12: 8.94 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  | маш.-ч | 0.81 |  | 0.01215 | 11.45 | 1.53 | 17.52 |  | 0.21 | [21 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.-ч | 22.74 |  | 0.3411 | 346.73 | 1.47 | 509.69 |  | 173.86 | [21 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 22.74; 7: 0.3411; 10: 591.34; 12: 201.71 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.59; 7: 0.00885; 10: 569.98; 12: 5.04 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 0.00885; 10: 591.34; 12: 5.23 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.81; 7: 0.01215; 10: 203.31; 12: 2.47 | [21 empty] | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.01215; 10: 591.34; 12: 7.18 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [32 empty] | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ
П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ |  |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [32 empty] | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0; 7: 0 | [32 empty] | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1249.27 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1049.2 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1080.68 | [25 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 629.52 | [25 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 197298; 12: 2959.47 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-21.2.01.01-0065 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.0153 | 1 | 0.0153 |  |  | 91805.47 |  | 1404.62 | [20 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
|  | Объем=(15*1,02) / 1000 | [39 empty] | Объем=(15*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1404.62 | [26 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-01.7.06.07-0003 | Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 0,6 мм |  |  |  | 100 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 1352.25 | 1.54 | 2082.47 |  | 20.82 | [20 empty] | Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 0,6 мм
|  | Объем=1 / 100 | [39 empty] | Объем=1 / 100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20.82 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
|  | Объем=10 / 100 | [39 empty] | Объем=10 / 100
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.002; 10: 481.02; 12: 0.96 | [21 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.75; 7: 1.075; 10: 525.15; 12: 564.54 | [21 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.83; 7: 0.483; 10: 591.34; 12: 285.62 | [21 empty] | Рабочий 4 разряда
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 569.98; 12: 0.57 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.001; 10: 591.34; 12: 0.59 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 4.42; 7: 0.442; 10: 9.73; 12: 4.3 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм |  |  |  | 100 шт | 2.09 |  | 0.209 | 52.34 | 1.34 | 70.14 |  | 14.66 | [21 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 871.24 | [23 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.02 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 851.71 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 826.16 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 434.37 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21487.9; 12: 2148.79 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-24.3.01.02-0044 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 32 мм |  |  |  | м | 10.2 | 1 | 10.2 | 55.34 | 1.11 | 61.43 |  | 626.59 | [20 empty] | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 32 мм
|  | Объем=10*1,02 | [39 empty] | Объем=10*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 626.59 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-412-05 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [20 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2
|  | Объем=10 / 100 | [39 empty] | Объем=10 / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.68; 7: 1.168; 10: 578.1; 12: 675.22 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.011; 10: 1643.14; 12: 18.07 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.011; 10: 794.34; 12: 8.74 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.011; 10: 569.98; 12: 6.27 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.011; 10: 591.34; 12: 6.5 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 33.33 |  | 3.333 | 5.87 | 0.89 | 5.22 |  | 17.4 | [21 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  | т | 0.00126 |  | 0.000126 | 43821.53 | 1.45 | 63541.22 |  | 8.01 | [21 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.002 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 0.24 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.2.01.05-0009 | Гильзы кабельные медные 70 мм |  |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.005 | 4133.67 | 1.31 | 5415.11 |  | 27.08 | [21 empty] | Гильзы кабельные медные 70 мм
| 20.2.02.01-0015 | Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.00122 | 4130.12 | 1.3 | 5369.16 |  | 6.55 | [21 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 774.08 | [23 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.5 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 690.46 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 669.75 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 352.13 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18094.6; 12: 1809.46 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-21.1.06.09-0179 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 |  |  |  | 1000 м | 0.0102 | 1 | 0.0102 | 440212.42 | 1.25 | 550265.53 |  | 5612.71 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660
|  | Объем=(10*1,02) / 1000 | [39 empty] | Объем=(10*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5612.71 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [20 empty] | Зажим наборный без кожуха
|  | Объем=8 / 100 | [39 empty] | Объем=8 / 100
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.2; 7: 3.296; 10: 591.34; 12: 1949.06 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.008; 10: 1643.14; 12: 13.15 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.008; 10: 794.34; 12: 6.35 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.008; 10: 569.98; 12: 4.56 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.008; 10: 591.34; 12: 4.73 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0128; 10: 44.71; 12: 0.57 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.003; 7: 0.00024; 10: 49213.32; 12: 11.81 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.8 |  | 0.064 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 7.72 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.0816 | 896.51 | 1.16 | 1039.95 |  | 84.86 | [21 empty] | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2082.81 | [23 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 38.98 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1960.14 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1901.34 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 999.67 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62785; 12: 5022.8 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-20.5.04.07-0011 | Зажим соединительный прессуемый САС-240-1Б |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 1453.98 | 1.16 | 1686.62 |  | 10119.72 | [20 empty] | Зажим соединительный прессуемый САС-240-1Б
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 10119.72 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-20.1.01.11-0008 | Зажим плашечный соединительный ПА 4-1 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 182.66 | 1.16 | 211.89 |  | 211.89 | [20 empty] | Зажим плашечный соединительный ПА 4-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 211.89 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-20.1.01.01-0033 | Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 6-10 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 769.36 | 1.3 | 1000.17 |  | 1000.17 | [20 empty] | Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 6-10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1000.17 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-152-23 | Кронштейны настенного крепления на анкеры, масса кронштейна: до 15 кг |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [20 empty] | Кронштейны настенного крепления на анкеры, масса кронштейна: до 15 кг
|  | Объем=1 / 100 | [39 empty] | Объем=1 / 100
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.71; 7: 0.0371; 10: 481.02; 12: 17.85 | [21 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.38; 7: 0.1838; 10: 525.15; 12: 96.52 | [21 empty] | Рабочий 3 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.38; 7: 0.1838; 10: 591.34; 12: 108.69 | [21 empty] | Рабочий 4 разряда
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.22; 7: 0.0022; 10: 1643.14; 12: 3.61 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.0022; 10: 794.34; 12: 1.75 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0016; 10: 569.98; 12: 0.91 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0016; 10: 591.34; 12: 0.95 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 12.32; 7: 0.1232; 10: 9.73; 12: 1.2 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.01-1519 | Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость C1, C2, наружная резьба М10, длина 90 мм |  |  |  | 10 шт | 20.2 |  | 0.202 | 1713.8 | 1.34 | 2296.49 |  | 463.89 | [21 empty] | Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные распорные для бетона с трещинами, сейсмостойкость C1, C2, наружная резьба М10, длина 90 мм
| 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  | шт | 0.22 |  | 0.0022 | 64.96 | 1.2 | 77.95 |  | 0.17 | [21 empty] | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 695.54 | [23 empty] | Итого прямые затраты
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 4.46 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 225.76 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 218.99 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 115.14 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 103413; 12: 1034.13 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ФСБЦ-26.1.03.01-0069 | Кронштейн кабельный, стальной с органосиликатным покрытием для вертикальных стен, длина полки 352 мм, 5 кабельных мест, 8 горизонтальных рядов, длина 1120 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1957.75 | 1.34 | 2623.39 |  | 2623.39 | [20 empty] | Кронштейн кабельный, стальной с органосиликатным покрытием для вертикальных стен, длина полки 352 мм, 5 кабельных мест, 8 горизонтальных рядов, длина 1120 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2623.39 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм08-02-346-01 | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре | [32 empty] | Подвеска группового заземляющего проводника на: опоре | bar: 4 to 7
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.76; 7: 1.76; 10: 608.99; 12: 1071.82 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 0.81 |  | 0.81 | 1472.34 | 1.47 | 2164.34 |  | 1753.12 | [21 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 794.34; 12: 643.42 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3468.36 | [23 empty] | Итого прямые затраты
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 21.44 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1715.24 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1663.78 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 874.77 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6028.35; 12: 6028.35 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-20.5.03.03-0007 | Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм |  |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 28042.62 | 1.19 | 33370.72 |  | 33370.72 | [20 empty] | Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33370.72 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм08-02-305-02 | Крюк стенной: одинарный | [32 empty] | Крюк стенной: одинарный | bar: 4 to 7
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.05; 7: 1.05; 10: 564.86; 12: 593.1 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.46; 7: 0.46; 10: 1643.14; 12: 755.84 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.46; 7: 0.46; 10: 794.34; 12: 365.4 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1714.34 | [23 empty] | Итого прямые затраты
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 11.86 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 958.5 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 929.75 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 488.84 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3144.79; 12: 3144.79 | [26 empty] | Всего по позиции
31 О | ФСБЦ-27.2.03.01-0022 | Крюк стальной оцинкованный монтажный настенный, диаметр крюка 16 мм, длина 200 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 325.93 | 1.54 | 501.93 |  | 501.93 | [20 empty] | Крюк стальной оцинкованный монтажный настенный, диаметр крюка 16 мм, длина 200 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 501.93 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [20 empty] | Зажим наборный без кожуха
|  | Объем=9 / 100 | [39 empty] | Объем=9 / 100
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 41.2; 7: 3.708; 10: 591.34; 12: 2192.69 | [21 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.009; 10: 1643.14; 12: 14.79 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.009; 10: 794.34; 12: 7.15 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.009; 10: 569.98; 12: 5.13 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.009; 10: 591.34; 12: 5.32 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0144; 10: 44.71; 12: 0.64 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | 4: т; 5: 0.003; 7: 0.00027; 10: 49213.32; 12: 13.29 | [21 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.8 |  | 0.072 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 8.68 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.5.04.03-0002 | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.0918 | 896.51 | 1.16 | 1039.95 |  | 95.47 | [21 empty] | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2343.16 | [23 empty] | Итого прямые затраты
32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 43.85 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2205.16 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2139.01 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1124.63 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 62785; 12: 5650.65 | [26 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-20.1.01.01-0033 | Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 6-10 мм |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 769.36 | 1.3 | 1000.17 |  | 1000.17 | [20 empty] | Зажим натяжной пластиковый для подвески круглых самонесущих кабелей, длина крепежной петли 500 мм, диаметр кабеля 6-10 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1000.17 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-20.5.04.07-0011 | Зажим соединительный прессуемый САС-240-1Б |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1453.98 | 1.16 | 1686.62 |  | 6746.48 | [20 empty] | Зажим соединительный прессуемый САС-240-1Б
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6746.48 | [26 empty] | Всего по позиции
35 О | ФСБЦ-27.2.03.04-0021 | Фиксатор стальной оцинкованный сочлененный прямой, тип ФП-1-3,0, длина 1100 мм |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 5949.97 | 1.34 | 7972.96 |  | 31891.84 | [20 empty] | Фиксатор стальной оцинкованный сочлененный прямой, тип ФП-1-3,0, длина 1100 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31891.84 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтаж кабельных линий : | [40 empty] | Итоги по разделу 2 Монтаж кабельных линий :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 76087.19 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 8382.21 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 2777.3 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1273.96 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 63653.72 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4384.91 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 826.14 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 200.07 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 223.06 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1425.44 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1080.68 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 629.52 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 86150.81 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 7556.07 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2577.23 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1050.9 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 62228.28 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 8348.78 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 4389.55 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 32393.77 | [29 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 32393.77 | [29 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 9656.17 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 9429.46 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 5019.07 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Монтаж кабельных линий |  |  |  | 12: 122929.49 | [30 empty] | Всего по разделу 2 Монтаж кабельных линий
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 14,3735 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,70415 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Устройство заземления | [33 empty] | Раздел 3. Устройство заземления
36 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=4 / 100 | [39 empty] | Объем=4 / 100
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 6.16; 10: 481.02; 12: 2963.08 | [21 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2963.08 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2963.08 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 2637.14 | [25 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1185.23 | [25 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 169636.25; 12: 6785.45 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [20 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=20 / 100 | [39 empty] | Объем=20 / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 2.88; 10: 578.1; 12: 1664.93 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 1643.14; 12: 65.73 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 794.34; 12: 31.77 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 569.98; 12: 22.8 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.04; 10: 591.34; 12: 23.65 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.7; 7: 0.54; 10: 44.71; 12: 24.14 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.9 |  | 0.18 | 155.63 | 0.79 | 122.95 |  | 22.13 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 3.7 |  | 0.74 | 911.56 | 1.29 | 1175.91 |  | 870.17 | [21 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2725.32 | [23 empty] | Итого прямые затраты
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 33.3 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1720.35 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1668.74 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 877.38 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26523.7; 12: 5304.74 | [26 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.025 | 1 | 0.025 |  |  | 47959.23 |  | 1198.98 | [20 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Объем=25/1000 | [39 empty] | Объем=25/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1198.98 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [20 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Объем=4 / 10 | [39 empty] | Объем=4 / 10
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 3.708; 10: 578.1; 12: 2143.59 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.17; 7: 0.068; 10: 1643.14; 12: 111.73 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.068; 10: 794.34; 12: 54.02 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.17; 7: 0.068; 10: 569.98; 12: 38.76 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.068; 10: 591.34; 12: 40.21 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.51; 7: 0.604; 10: 44.71; 12: 27 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.65 |  | 0.26 | 155.63 | 0.79 | 122.95 |  | 31.97 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2 |  | 0.8 | 911.56 | 1.29 | 1175.91 |  | 940.73 | [21 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3388.01 | [23 empty] | Итого прямые затраты
39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 42.87 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2237.82 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2170.69 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1141.29 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16857.15; 12: 6742.86 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.04464 | 1 | 0.04464 | 70842.5 | 0.56 | 39671.8 |  | 1770.95 | [20 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Объем=44,64/1000 | [39 empty] | Объем=44,64/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1770.95 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [20 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=30 / 100 | [39 empty] | Объем=30 / 100
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 30.64; 7: 9.192; 10: 578.1; 12: 5313.9 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.048; 10: 1643.14; 12: 78.87 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.048; 10: 794.34; 12: 38.13 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.16; 7: 0.048; 10: 569.98; 12: 27.36 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.048; 10: 591.34; 12: 28.38 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.94; 7: 1.482; 10: 44.71; 12: 66.26 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.55 |  | 0.165 | 206.43 | 1.4 | 289 |  | 47.69 | [21 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 2.5428; 7: 0.76284; 10: 9.73; 12: 7.42 | [21 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 3 |  | 0.9 | 155.63 | 0.79 | 122.95 |  | 110.66 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00058 |  | 0.000174 | 127406 | 1.23 | 156709.38 |  | 27.27 | [21 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.03 | 79.88 | 1.51 | 120.62 |  | 3.62 | [21 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5749.56 | [23 empty] | Итого прямые затраты
41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 106.28 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5380.41 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5219 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2744.01 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 46062.83; 12: 13818.85 | [26 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-21.2.03.05-0068 | Провод установочный ПуГВ 1х4-450/750 |  |  |  | 1000 м | 0.03 | 1 | 0.03 | 30741.38 | 1.29 | 39656.38 |  | 1189.69 | [20 empty] | Провод установочный ПуГВ 1х4-450/750
|  | Объем=30 / 1000 | [39 empty] | Объем=30 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1189.69 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 5.7; 6: 1; 7: 5.7 | [20 empty] | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
|  | Объем=(12+25+20) / 10 | [39 empty] | Объем=(12+25+20) / 10
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 41.097; 10: 578.1; 12: 23758.18 | [21 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.07; 7: 0.399; 10: 1643.14; 12: 655.61 | [21 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.399; 10: 794.34; 12: 316.94 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.07; 7: 0.399; 10: 569.98; 12: 227.42 | [21 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.399; 10: 591.34; 12: 235.94 | [22 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 2.19; 7: 12.483; 10: 44.71; 12: 558.11 | [21 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.71 |  | 4.047 | 155.63 | 0.79 | 122.95 |  | 497.58 | [21 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 1.9 |  | 10.83 | 911.56 | 1.29 | 1175.91 |  | 12735.11 | [21 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 38984.89 | [23 empty] | Итого прямые затраты
43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 475.16 | [24 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24311.06 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 23581.73 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 12398.64 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13235.16; 12: 75440.42 | [26 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  | т | 0.085 | 1 | 0.085 | 67306.5 | 0.72 | 48460.68 |  | 4119.16 | [20 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4119.16 | [26 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=4 / 100 | [39 empty] | Объем=4 / 100
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 3.54; 10: 461.16; 12: 1632.51 | [21 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1632.51 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1632.51 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1452.93 | [25 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 653 | [25 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 93461; 12: 3738.44 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Устройство заземления : | [40 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство заземления :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 64379.76 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 37476.19 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1903.79 | [29 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 769.04 | [29 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 24230.74 | [29 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 11722.87 | [29 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4595.59 | [29 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 1198.98 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4090.07 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1838.23 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 108386.67 | [29 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 32880.6 | [29 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1903.79 | [29 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 769.04 | [29 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 23031.76 | [29 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 32640.16 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 17161.32 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 38245.23 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 36730.23 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 18999.55 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Устройство заземления |  |  |  | 12: 120109.54 | [30 empty] | Всего по разделу 3 Устройство заземления
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 66,577 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1,11 | [31 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Испытания и измерения | [33 empty] | Раздел 4. Испытания и измерения
46 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.32; 10: 794.34; 12: 254.19 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.32; 10: 776.69; 12: 248.54 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 502.73 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 502.73 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 372.02 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 180.98 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 527.87; 12: 1055.73 | [26 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 0.82; 10: 794.34; 12: 651.36 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.41; 7: 0.82; 10: 776.69; 12: 636.89 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1288.25 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1288.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 953.31 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 463.77 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1352.67; 12: 2705.33 | [26 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [20 empty] | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 1; 10: 794.34; 12: 794.34 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 1; 10: 776.69; 12: 776.69 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1571.03 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1571.03 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1162.56 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 565.57 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1649.58; 12: 3299.16 | [26 empty] | Всего по позиции
49 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [20 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=2 / 100 | [39 empty] | Объем=2 / 100
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1296; 10: 794.34; 12: 102.95 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.48; 7: 0.1296; 10: 776.69; 12: 100.66 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 203.61 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 203.61 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 150.67 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 73.3 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21379; 12: 427.58 | [26 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 794.34; 12: 643.42 | [21 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 776.69; 12: 629.12 | [21 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1272.54 | [23 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1272.54 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 941.68 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 458.11 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2672.33; 12: 2672.33 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Испытания и измерения : | [40 empty] | Итоги по разделу 4 Испытания и измерения :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4838.16 | [29 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4838.16 | [29 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 10160.13 | [29 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 10160.13 | [29 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4838.16 | [29 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3580.24 | [29 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1741.73 | [29 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 4838.16 | [29 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3580.24 | [29 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1741.73 | [29 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Испытания и измерения |  |  |  | 12: 10160.13 | [30 empty] | Всего по разделу 4 Испытания и измерения
|  | справочно: | [41 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 6,1592 | [31 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 8128.1 | [33 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 8128.1 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2032.03 | [33 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2032.03 | [34 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [47 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 183235.84 | [36 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 65405.83 | [36 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5390.72 | [36 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2502.35 | [36 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 109936.94 | [36 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 18011.96 | [36 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 5855.59 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 383.96 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 432.99 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2651.55 | [36 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 5833.85 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2854.02 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 253110.15 | [36 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 54712.08 | [36 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5006.76 | [36 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2069.36 | [36 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 107285.39 | [36 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 55078.02 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 28958.54 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 52529.31 | [36 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 52529.31 | [36 empty] | Инженерное оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 10160.13 | [36 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 10160.13 | [36 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4838.16 | [36 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3580.24 | [36 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1741.73 | [36 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 333811.55 | [37 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 67908.18 | [36 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 64492.11 | [36 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 33554.29 | [36 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 12: 6676.23 | [36 empty] | Непредвиденные затраты 2%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 340487.78 | [37 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 74907.31 | [36 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 415395.09 | [37 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [48 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 111,8117 | [38 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 3,52915 | [38 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 8128.1 | [39 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 8128.1 | [40 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2032.03 | [39 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [48 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 2032.03 | [40 empty] | Электротехнические устройства
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]