Приложение №2 к Контракту №   /П от «    »__________2026г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Работы по текущему ремонту кровли продовольственного склада ЛОГБУ «Волховский ДСП» по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул. Октябрьская набережная, д.97

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по текущему ремонту кровли продовольственного склада ЛОГБУ «Волховский ДСП» по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул. Октябрьская набережная, д.97.

2.Состав и объёмы выполняемых работ: согласно локального сметного расчета (Приложение №1).

3. Условия выполнения работ:

Работы должны быть выполнены в полном объеме соответствии с локальным сметным расчетом (прилагаются отдельными файлами).

Работы должны производиться в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил, Государственных стандартов и технических условий; экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

При выполнении работ на Объекте все применяемые материалы, оборудование и комплектующие должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, ТУ, СНиП и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Характеристики материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать проектно-сметным характеристикам данных материалов, по всем позициям материалов в описании объекта закупки, в которых имеется указание на товарные знаки, следует считать «или эквивалент», при этом участник закупки должен учитывать условия несовместимости товаров и необходимость обеспечения взаимодействия товаров.

4. Срок выполнения работ:

Начало работ: с даты заключения Контракта.

Окончание работ: не позднее 15.10.2026 года.

Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы.

5.Требования к работам:

5.1. Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:

5.1.1. Подрядчик:

-выполняет работы в соответствии с настоящим описанием объекта закупки;

-представляет сертификаты качества на используемые материалы;

-за 3 (трое) суток до начала работ на Объекте представляет Заказчику заявки о допуске на объект лиц, задействованных при выполнении работ;

- за 3 (трое) суток до начала работ на Объекте Подрядчик обязан принять объект Контракта от Заказчика по Акту приема-передачи объекта в работу;

-обеспечивает постоянное присутствие на Объекте во время выполнения работ компетентного представителя для оперативного решения производственных вопросов, а также согласовывает с представителем Заказчика все действия, которые могут привести к причинению Заказчику материального ущерба;

-обеспечивает в ходе выполнения работ по ремонту (строительству) Объекта мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарной безопасности;

-обеспечивает безопасность имущества Заказчика при проведении работ, предусмотренных настоящим описанием объекта закупки;

-обеспечивает ведение исполнительной документации, общего журнала работ (Акты скрытых работ, Журнал входного контроля приемки материалов; Накопительная ведомость);

- проводит фотофиксацию до начала работ, во время работ, по завершению работ.

-обеспечивает Объект необходимыми материально-техническими ресурсами и инструментами.

Подрядчик обязан:

-выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим описанием объекта закупки;

-обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации;

-выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ;

-выполнять требования представителей контролирующих и надзорных органов;

-обеспечивать качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в контракте;

- сдать законченный Объект с предоставлением комплекта исполнительной документации;

-не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ и не имеющих «Разрешения на работу в РФ»;

-обеспечивать ежедневную уборку строительного мусора в период производства работ на соответствующем Объекте и прилегающей непосредственно к нему территории;

-приступать к выполнению последующих работ только после приемки уполномоченными представителями Заказчика скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Скрытые работы принимаются уполномоченными представителями Заказчика в срок не более двух рабочих дней. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда Заказчик не был проинформирован об этом, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет;

-в течение (одного) дня извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

-обеспечить совместно с Заказчиком работу рабочей комиссии по приемке скрытых работ и выполненных в полном объеме работ по ремонту (строительству);

-вывезти с Объекта в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ принадлежащие Подрядчику строительные материалы, временные сооружения и другое имущество с восстановлением нарушенной зоны за счет собственных средств;

-проводить работы в полном соответствии с описанием объекта закупки, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами;

-своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

5.1.2. При проведении работ по ремонту Объекта отдельно осуществляется приемка скрытых работ (работы принимаются рабочей комиссией, в состав которой входят представители Заказчика в течение двух рабочих дней с даты сдачи скрытых работ). По результатам приемки рабочей комиссией составляется Акт освидетельствования скрытых работ.

5.1.3. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки выполненных работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

5.1.4. По окончании ремонта (строительства) инженерно-технические системы и коммуникации должны быть сданы Подрядчиком Заказчику в полной исправности и санитарном состоянии в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями СЭС, ОГПИС МЧС России и иными нормативными документами.

По завершению ремонта (строительства) Подрядчик передает Заказчику техническую документацию (паспорта на установленное оборудование, протоколы испытаний, акты на скрытые работы и т.п.)

Работы возможно выполнять в будние дни и выходные дни с 8 до 22 часов.

5.2. Требования к охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности

За состояние охраны труда, техники безопасности при производстве работ отвечает Подрядчик.

Подрядчик назначает ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

Подрядчик представляет Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ, за 5 рабочих дней до начала выполнения работ

Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по технике безопасности, охране труда, электро- и пожарной безопасности.

Предлагаемые Подрядчиком материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности и санитарии, иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее - сертификаты).

5.3. Требования к производству работ

Подрядчик обязан:

-обеспечить свой персонал всеми необходимыми материалами, средствами и оборудованием для качественного и своевременного исполнения всех обязательств по контракту;

-выполнить работы в полном соответствии с законодательством. нормативно- технической документацией, требованиями контролирующих надзорных органов и Заказчика;

-предоставить Заказчику сертификаты, технические паспорта, гарантийные талоны и иную документацию, предусмотренную действующим законодательством, на все используемые для проведения ремонта (строительства) материалы и оборудование.

5.3.1.Требования к безопасности Объекта.

Подрядчик обязан:

-обеспечить противопожарную безопасность Объекта на период производства работ;

-соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и другими нормативными актами;

-не допускать загромождение и загрязнение строительными материалами и отходами эвакуационных путей и мест общего пользования;

-не сливать в системы канализации жидкие отходы, содержащие остатки цемента, асбеста, мела и иных веществ, способных вызвать засорение систем канализации.

Такие отходы подлежат вывозу в порядке, предусмотренном для вывоза строительного мусора.

Хранение газовых баллонов и легковоспламеняющихся жидкостей в количестве, превышающем потребность одной рабочей смены.

На весь период производства ремонтных (строительных) работ прилегающая территория и места работ Подрядчиком должны поддерживаться в чистоте за собственный счёт.

5.4. Требования соответствия нормативным документам:

Подрядчик обязан выполнить работы в полном соответствии с контрактом, локальным сметным расчетом, описанием объекта закупки, техническими регламентами (нормативными требованиями СНиП, ТУ, ПЭУ, ГОСТ. СанПин. правилами пожарной безопасности), а также иными нормативными документами, регламентирующими данные работы в том числе:

-Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ;

-СП 2.13130.2020. «Системы Противопожарной Защиты» ;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» ;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-СанПиН 2.2.3.1384-03. 2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации;

-  СП 17.13330.2017 Свод правил кровли

- СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 19.05.2022 N 389/пр) (ред. от 26.07.2022);

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция

СНиП 3.03.01-87;

- ГОСТ 12.3.009-76* «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".

В случае если один из выше перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, ФЗ, ППБ , ГОСТ,  СНиП, СП и т.п.

6. Порядок выполнения работ:

После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ. Сообщение может быть направлено Заказчику путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной почты для получения сообщений является: volhovpni2012@bk.ru.

Не позднее следующего дня после получения Заказчиком уведомления, Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный Подрядчиком комплект исполнительной документации.

Комплект исполнительной документации должен состоять:

- Общий журнал работ;

- Акты освидетельствования скрытых работ (при наличии таковых) - 2 (два) комплекта;

- Журнал входного контроля приемки материалов:

- Сертификаты соответствия на материалы по 1 (одному) комплекту;

- Двух экземпляров актов приемки выполненных Работ по форме № КС-2 (- Двух экземпляров справок о стоимости выполненных Работ по форме № КС-3;

- Двух экземпляров счетов (счетов-фактур).

7. Требования к качеству, техническим характеристикам используемых материалов.

Материалы, используемые при выполнении работы, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы, приобретаются и доставляются за счет Подрядчика.

Материалы выбираются с согласованием у Заказчика, при этом все материалы должны соответствовать СниП, СанПиН, ГОСТ, ОСТ, ТУ РФ, требованиям безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ.

Используемые материалы, оборудование должны быть обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Материал должен соответствовать:

- Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказу Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»;

Примечание: Если в проектной сметной документации указываются товары (материалы, оборудование) с товарными знаками, их следует обязательно читать в сопровождении слов «или эквивалент», в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При заключении контракта если Подрядчик предлагает использовать при выполнении работ товар (материал, оборудование) эквивалентный предложенному в проектной сметной документации, то данный товар (материал, оборудование) должен быть по своим технических, качественным, функциональным, потребительским характеристикам идентичным предлагаемому в проектной сметной документации.

При пользовании настоящим Перечнем технических документов необходимо проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

Общие требования к товарам: товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.