
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Поставка электродов для биоимпедансометрии
2. Место поставки товара: 
-187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Авиационная, дом 42,  роддом, 1 этаж, склад «Аптека», будние дни пн-пт, с 08:00 до 15:00, ответственное лицо за приемку товара  Кахановская Светлана Ивановна, телефон склада 8 (81363) 22 591.
3. Сроки (периоды) поставки товара: с даты заключения договора, 1 (один) рабочий день.
4. Требования к качеству товара: Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара. Качество товара подтверждается наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством данный Товар подлежит обязательной сертификации).
Весь поставляемый товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, надлежащего качества и доставлен в упаковке, предохраняющей товар от внешних механических и иных воздействий.
Гарантия от Поставщика на наконечник-микромотор бесщеточный предоставляется в объеме гарантийных обязательств производителя.
Остаточный срок годности стоматологических материалов не менее 12 месяцев со дня продажи.
5.Требования к безопасности товара: Сырьё и материалы для изготовления товара должны быть безопасны для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки в соответствии с Законом РФ от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Товар должен соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации стандартов (ГОСТ) и иных нормативных документов.
6.Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складе Заказчика. Упаковка медицинского изделия должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
7. Одновременно с доставкой товара Поставщик представляет оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
[bookmark: _Hlk243049801]а) копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 
или выписку из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора;
б) иные сопроводительные документы на товар, прилагающиеся при продаже.
в) товарную накладную или УПД, оформленные в установленном порядке;
г) счет-фактуру (при наличии).
8. В составе оферты участник закупки предоставляет копию регистрационного удостоверения на товар, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) или выписку из государственного реестра медицинских изделий Росздравнадзора
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	Электрод для электрокардиографии, одноразового использования
Код вида мед изделия 291580 
Описание по КТРУ
Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно может быть нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения. Электрокардиография обычно проводится при использовании комплекта электродов (например, 10 штук), присоединенных к соответствующим отведениям и кабелям. Это изделие для одноразового использования.

Дополнительные характеристики с обоснованием:

	Наименование показателя
	Значение показателя
	Обоснование включения показателя в описание объекта закупки

	Назначение
	Предназначен для надежного диагностического исследования  ЭКГ в состоянии покоя в педиатрии
	Необходимо использовать данный электрод для регистрации 
[bookmark: _GoBack]ЭКС у детей

	Основа
	Лента (бумага/ПЭТ), токопроводящий графит, не содержит ПВХ, латекс, фталаты 
	Указанная характеристика обеспечивает антиаллергенность 
и позволяет уменьшить время на подготовку пациента к 
проведению процедуры.

	Клеевое покрытие
	отсутствует
	Для сохранения целостности нежной кожи детей и быстроты 
готовности к установке и снятию электрода.

	Крепление электродов
	За счет адгезивных свойств антиаллергенного твердого геля.
Площадь гелевого слоя не менее 557 мм2
	Данная характеристика обеспечивает сохранность кожных 
покровов при установке и снятии электродов, а также 
хорошую фиксацию электрода к коже.

	Размер
	Длина - не более 35 мм и не менее 33 мм        
Ширина -  не более 24 мм и не менее 22мм
	Указанная характеристика позволяет разместить электроды 
в точках снятия ЭКС и обеспечить достаточную площадь 
адгезии для предотвращения сдвига электродов при 
движении.

	Коннектор
	Графитовый «слип-клип», под прищепку «крокодил»
	Коннектор обеспечивает соединение с ЭКГ аппаратурой, 
имеющей соединение тип «крокодил»

	Требования к электрическим параметрам электрода
	Максимальное полное сопротивление электрода -  не более 1250 Ом
Максимальная разность электродных потенциалов – не более 30 мВ.
Максимальное значение восстановления дефибиляционной перегрузки (максимальный потенциал поляризации) – не более 1,0 мВ
	Указанная характеристика позволяет максимально снизить 
помехи при съёме ЭКС и восстановить корректную работу
 электродов в случае использования дефибриллятора.

	Наличие  «ушка» или части поверхности без адгезивного слоя.
	Графитовый «слип-клип», под прищепку «крокодил»
	Указанная характеристика позволяет снимать электрод 
без повреждения кожи. Обеспечивает удобство снятия 
электрода по окончании процедуры.

	Защитная плёнка на клеевой поверхности
	Наличие
	Указанная характеристика предохраняет электрод 
от высыхания и сохраняет электропроводность геля при вскрытой упаковке 

	Упаковка
	Упаковка 100 шт. в упаковке.
Срок хранения открытой упаковки не менее 30 дней
	Указанная характеристика позволяет использовать 
электроды при вскрытии упаковки до их высыхания




	шт
	4000



